## 23-09_ЛС ф4
Приложение № 4 к Методике 421/пр; изм.557/пр
Наименование программного продукта |  |  | Программный комплекс АВС (редакция 2022.3)
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ГЭСН-2020 с изм. 1-9
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  | Приказы Минстроя России от 30.03.2020 № 171/пр., от 01.06.2020 № 295/пр., от 30.06.2020 № 353/пр., от 20.10.2020 № 635/пр., от 09.02.2021 № 50/пр., от 24.05.2021 № 320/пр., от 24.06.2021 № 407/пр., от 14 октября 2021 года № 745/пр., от 20 декабря 2021 года № 961/пр.
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Шифр стройки: |  | 230900 | (наименование стройки)
Реконструкция электрооборудования в РУ-6кВ ТП-111 в г.Магадане
Шифр объекта: |  |  | (наименование объекта капитального строительства)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № | 23-09
Реконструкция электрооборудования в РУ-6кВ ТП-111 в г.Магадане
(наименование конструктивного решения)
| Составлен | ресурсный | методом
| Основание: | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ I квартала 2023 г.
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Сметная стоимость |  | 2262,29 | тыс.руб. | Средства на оплату труда |  |  |  | 348,59 | тыс.руб.
в том числе: |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 14,41 | тыс.руб.
строительных работ |  |  | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 394 | чел.-ч
монтажных работ |  | 986,19 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 14 | чел.-ч
оборудования |  |  | тыс.руб.
прочих затрат |  | 1276,10 | тыс.руб.
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу | коэффи-циенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Коэффициент 1,35 к затратам труда рабочих и машинистов, затратам на эксплуатацию машин и механизмов. Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. Методика определения сметной стоимости строительства. Прил.10 табл.2 п.6, прим.2.1.
1 | 08-03-574-06 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Отключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 шт | 0.18 | 1 | 0.18
| 1 | ОТ | [6 empty] | 9725.09
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,2 | чел.-ч | 62.83 | 0.945 | 10.6874 | 909.96 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 752.48 | 0.945 | 128
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.04 | 0.945 | 0.006804 | 6180 | 1 | 42.05
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.04 | 0.945 | 0.006804 | 3194.33 | 1 | 21.73
3 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 18.65 | 0.945 | 3.1724 | 22.59 | 1 | 71.66
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 76.76 | 0.945 | 13.82
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.080423 | 0.945 | 0.01368 |  | 1 | 13.82
|  | ЗТ | чел.-ч | 62.83 | 0.945 | 10.6874
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.08 | 0.945 | 0.01368
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 57925.27 |  | 9853.09
|  | ФОТ | [6 empty] | 9738.91
| К.С. 812/пр-49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 9933.69
| 774/пр-49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 4966.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24753.62
2 | 08-01-026-04 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Демонтаж. Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ с выключателем без коридора обслуживания | шт | 4 | 1 | 4
| 1 | ОТ | [6 empty] | 92850.11
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4 | чел.-ч | 27.8 | 0.945 | 105.084 | 883.58 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5676.94 | 0.945 | 21458.83
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.78 | 0.945 | 2.9484 | 6180 | 1 | 18221.11
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 1.66 | 0.945 | 6.2748 | 156.98 | 1 | 985.02
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.29 | 0.945 | 1.0962 | 3194.33 | 1 | 3501.62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1026.79 | 0.945 | 4107.16
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.0698 | 0.945 | 4.044 |  | 1 | 4107.16
|  | ЗТ | чел.-ч | 27.8 | 0.945 | 105.084
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.01 | 0.945 | 4.044
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 30240.46 |  | 114308.94
|  | ФОТ | [6 empty] | 96957.27
| К.С. 812/пр-49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 98896.42
| 774/пр-49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 49448.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 262653.57
3 | 08-01-026-04 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ с выключателем без коридора обслуживания | шт | 7 | 1 | 7
| 1 | ОТ | [6 empty] | 232125.26
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4 | чел.-ч | 27.8 | 1.35 | 262.71 | 883.58 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8109.91 | 1.35 | 76638.65
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.78 | 1.35 | 7.371 | 6180 | 1 | 45552.78
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 1.66 | 1.35 | 15.687 | 156.98 | 1 | 2462.55
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.29 | 1.35 | 2.7405 | 3194.33 | 1 | 8754.06
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1466.83 | 1.35 | 10267.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.0704 | 1.35 | 10.115 |  | 1 | 10267.81
| 4 | М |  |  |  |  | 256.91 | 1 | 1798.37
4 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.3 | 1 | 2.1 | 409.55 | 1 | 860.06
5 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0002 | 1 | 0.0014 | 64767.61 | 1 | 90.67
6 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.8 | 1 | 5.6 | 151.36 | 1 | 847.62
7 | 01.7.20.08-0102 | Миткаль суровый | 10 м | 0.03 | 1 | 0.21 | 0 | 1 | 0
8 | 01.3.01.06-0023 | Смазка антифрикционная пластичная для узлов трения, работающих при переменных ударных нагрузках, диапазон температур от -60 °C до +80 °C | т | 0.00017 | 1 | 0.00119 | 0 | 1 | 0
9 | 08.3.05.02-0101 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали ВСт3пс5, толщина 4-6 мм | т | 0.002 | 1 | 0.014 | 0 | 1 | 0
|  | ЗТ | чел.-ч | 27.8 | 1.35 | 262.71
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.45 | 1.35 | 10.115
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 32930.34 |  | 310562.28
|  | ФОТ | [6 empty] | 242393.07
| К.С. 812/пр-49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 247240.93
| 774/пр-49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 123620.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 681423.68
4 | СТЦЕНА | Камера КСО 366 13н РВЗ | шт | 1 | 1 | 1 | 135995.94 | 1 | 135995.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 135995.94
5 | СТЦЕНА | Камера КСО 366 3н с ВНА 10/630 | шт | 4 | 1 | 4 | 176256.66 | 1 | 705026.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 705026.64
6 | СТЦЕНА | Камера КСО 366 4н с ВНА 10/630 | шт | 2 | 1 | 2 | 207797.34 | 1 | 415594.68
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 415594.68
7 | СТЦЕНА | Доставка камер КСО на объект а/м Дюна | шт | 6 | 1 | 6 | 3246.68 | 1 | 19480.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19480.08
8 | 08-03-574-06 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Разводка по устройствам и присоединение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2 | 100 шт | 0.18 | 1 | 0.18
| 1 | ОТ | [6 empty] | 13892.99
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,2 | чел.-ч | 62.83 | 1.35 | 15.2677 | 909.96 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1074.97 | 1.35 | 261.21
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.04 | 1.35 | 0.00972 | 6180 | 1 | 60.07
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.04 | 1.35 | 0.00972 | 3194.33 | 1 | 31.05
3 | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч. | 18.65 | 1.35 | 4.532 | 22.59 | 1 | 102.38
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 109.66 | 1.35 | 19.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 1.35 | 0.01944 |  | 1 | 19.74
| 4 | М |  |  |  |  | 3321.23 | 1 | 597.82
4 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 1.5 | 1 | 0.27 | 98.81 | 1 | 26.68
5 | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7.94 | 1 | 1.4292 | 130.44 | 1 | 186.42
6 | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.12 | 1 | 0.0216 | 165.95 | 1 | 3.58
7 | 14.4.03.17-0101 | Лак канифольный КФ-965 | т | 0.0005 | 1 | 9e-05 | 1012986 | 1 | 91.17
8 | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные | кг | 0.07 | 1 | 0.0126 | 92.06 | 1 | 1.16
9 | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0.3 | 1 | 0.054 | 648.91 | 1 | 35.04
10 | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели | 100 шт | 1.02 | 1 | 0.1836 | 909.09 | 1 | 166.91
11 | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 1.1 | 1 | 0.198 | 438.67 | 1 | 86.86
|  | ЗТ | чел.-ч | 62.83 | 1.35 | 15.2677
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.11 | 1.35 | 0.01944
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 61568.99 |  | 14752.02
|  | ФОТ | [6 empty] | 13912.73
| К.С. 812/пр-49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 14190.98
| 774/пр-49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 7095.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 36038.49
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  | ВСЕГО монтажные работы | [6 empty] | 986188
в том числе :
|  | прямые затраты | [6 empty] | 430796
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 348593
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 79808
в том числе :
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | [6 empty] | 79808
в том числе :
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 14409
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 2396
|  | накладные расходы | [6 empty] | 370262
|  | сметная прибыль | [6 empty] | 185130
|  | ВСЕГО прочие затраты | [6 empty] | 1276098
в том числе :
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 1276098
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2262286
в том числе :
|  | Всего прямые затраты | [6 empty] | 1706894
в том числе :
|  | оплата труда (ОТ) | [6 empty] | 348593
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 79808
в том числе :
|  | оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 14409
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 1278494
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 370262
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 185130
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 394
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 14
|  | Производство работ в зимний период времени. Электрические подстанции - 8,1% |  | 8.1% |  |  |  |  | 183245.166
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2445531.166
|  | Непредвиденные расходы - 3% |  | 3% |  |  |  |  | 73365.935
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2518897.101
|  | НДС - 20% |  | 20% |  |  |  |  | 503779.4202
|  | ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3022676.5212