## 22-26_ЛС ф4
Приложение № 4 к Методике 421/пр
Наименование редакции сметных нормативов : ГЭСН-2020 с изм. 1-9
Наименование программного продукта : Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)
Шифр стройки: |  | 22260 | (наименование стройки)
Шифр объекта: |  |  | (наименование объекта капитального строительства)
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № | 22-26
На выполнение работ по технологическому присоединению объекта: "Образовательный центр для одаренных детей и молодежи на 200 мест
(наименование конструктивного решения)
| Составлен | ресурсный | методом
Основание:
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ IV квартала 2022 г.
Сметная стоимость |  | 12308.1758 | тыс.руб. | Средства на оплату труда |  |  |  | 701,23 | тыс.руб.
в том числе: |  |  |  | Нормативные затраты труда всего |  |  |  | 837 | чел.-ч
строительных работ |  | 1577,24 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 643 | чел.-ч
монтажных работ |  | 1008,16 | тыс.руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 194 | чел.-ч
оборудования |  |  | тыс.руб.
прочих затрат |  | 7372,67 | тыс.руб.
в том числе:
пусконаладочных работ |  | 21,36 | тыс.руб.
в т.ч. в холостую |  | 17,09 | тыс.руб.
в т.ч. под нагрузкой |  | 4,27 | тыс.руб.
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
|  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу | коэффи-циенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел 1. Установка 2КТПН-630-6/0,4кВ
1 | СТЦЕНА | Расчистка проездов трактором TLB528 | маш.-час. | 6 | 1 | 6 | 4250 | 1 | 25500
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25500
2 | МБУ"ГЭЛУД" | Планировка площадей бульдозерами | маш.-час. | 2 | 1 | 2 | 4930.7 | 1 | 9861.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9861
3 | МБУ"ГЭЛУД" | Перевозка техники | маш.-час. | 4 | 1 | 4 | 5403.22 | 1 | 21612.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 21613
4 | 27-04-001-02 ГЭСН 81-02-27-2020 Минстрой РФ пр. № 295/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.11 | 1 | 0.11
| 1 | ОТ | [6 empty] | 1131.25
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2,3 | чел.-ч | 14.4 | 1 | 1.584 | 714.17 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 79662.08 | 1 | 8762.83
1 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч. | 1.93 | 1 | 0.2123 | 3368.8 | 1 | 715.2
2 | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч. | 7.08 | 1 | 0.7788 | 8040.74 | 1 | 6262.13
3 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 1.04 | 1 | 0.1144 | 3116.86 | 1 | 356.57
4 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 4.76 | 1 | 0.5236 | 2729.06 | 1 | 1428.94
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 14588.74 | 1 | 1604.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14.81 | 1 | 1.6291 |  | 1 | 1604.76
| 4 | М |  |  |  |  | 244.58 | 1 | 26.9
5 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 | 1 | 0.77 | 34.94 | 1 | 26.9
| 02.2.04.03 | Смесь песчано-гравийная | м3 | по проекту
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.4 | 1 | 1.584
|  | ЗМ | чел.-ч | 14.81 | 1 | 1.6291
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 90190.71 |  | 9920.98
|  | ФОТ | [6 empty] | 2736.01
| К.С. 812/пр-021.0 | НР - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % | 154 | 1 | 154 |  |  | 4213.45
| 774/пр-021.0 | СП - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  | 2599.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16734
5 | СТООО"ТДК" | Смесь песчано-гравийная | м3 | 14.3 | 1 | 14.3 | 1375 | 1 | 19662.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19663
6 | 27-04-001-04 ГЭСН 81-02-27-2020 Минстрой РФ пр. № 295/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.12 | 1 | 0.12
| 1 | ОТ | [6 empty] | 1851.13
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2,3 | чел.-ч | 21.6 | 1 | 2.592 | 714.17 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 122400.87 | 1 | 14688.1
1 | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч. | 2.3 | 1 | 0.276 | 3368.8 | 1 | 929.79
2 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 2.59 | 1 | 0.3108 | 2517.44 | 1 | 782.42
3 | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч. | 12.21 | 1 | 1.4652 | 8040.74 | 1 | 11781.29
4 | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч. | 1.04 | 1 | 0.1248 | 3116.86 | 1 | 388.98
5 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 2.46 | 1 | 0.2952 | 2729.06 | 1 | 805.62
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 20292.24 | 1 | 2435.07
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.6 | 1 | 2.472 |  | 1 | 2435.07
| 4 | М |  |  |  |  | 244.58 | 1 | 29.35
6 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 | 1 | 0.84 | 34.94 | 1 | 29.35
| 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | по проекту
|  | ЗТ | чел.-ч | 21.6 | 1 | 2.592
|  | ЗМ | чел.-ч | 20.6 | 1 | 2.472
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 138071.52 |  | 16568.58
|  | ФОТ | [6 empty] | 4286.2
| К.С. 812/пр-021.0 | НР - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % | 154 | 1 | 154 |  |  | 6600.74
| 774/пр-021.0 | СП - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  | 4071.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 27241
7 | СТООО"ТДК" | Щебень фракции 20-40 | м3 | 15.6 | 1 | 15.6 | 2557.5 | 1 | 39897
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 39897
8 | 07-01-001-02 ГЭСН 81-02-07-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Укладка балок под КТПН, масса конструкций до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.04 | 1 | 0.04
| 1 | ОТ | [6 empty] | 2606.9
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3 | чел.-ч | 82.5 | 1 | 3.3 | 789.97 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97804.2 | 1 | 3912.17
1 | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч. | 28.17 | 1 | 1.1268 | 2862.79 | 1 | 3225.79
2 | 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 2.22 | 1 | 0.0888 | 2729.06 | 1 | 242.34
3 | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч. | 2.68 | 1 | 0.1072 | 10.66 | 1 | 1.14
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 3.78 | 1 | 0.1512 | 2258.52 | 1 | 341.49
5 | 91.18.01-508 | Компрессоры передвижные с электродвигателем, производительность до 5,0 м3/мин | маш.-ч. | 2.68 | 1 | 0.1072 | 945.94 | 1 | 101.4
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 33659.5 | 1 | 1346.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34.17 | 1 | 1.3668 |  | 1 | 1346.38
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22 | 1 | 0.88
| 05.1.05.04 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 1 | 4
|  | ЗТ | чел.-ч | 82.5 | 1 | 3.3
|  | ЗМ | чел.-ч | 34.17 | 1 | 1.3668
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 162976.73 |  | 6519.07
8.1 | 02.3.01.02-001 | Песок для строительных работ природный | м3 | 22 | 1 | 0.88 | 786.88 | 1 | 692.45
8.2 | 05.1.05.04-101 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 100 | 1 | 4 | 6733.55 | 1 | 26934.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 3953.28
| К.С. 812/пр-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  | 4585.81
| 774/пр-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  | 2885.9
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41617
9 | СТООО"ЭСМ" | Блок железобетонный 3,5х0,4х0,3м | шт | 4 | 1 | 4 | 54775.91 | 1 | 219103.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 219104
10 | 08-01-025-02 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВ·А | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 65313.3
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4 | чел.-ч | 38.1 | 1 | 76.2 | 857.13 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 34055 | 1 | 68110
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 9.05 | 1 | 18.1 | 3221.51 | 1 | 58309.33
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2.01 | 1 | 4.02 | 156.98 | 1 | 631.06
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 2.03 | 1 | 4.06 | 2258.52 | 1 | 9169.59
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 10914.46 | 1 | 21828.92
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.08 | 1 | 22.16 |  | 1 | 21828.92
| 4 | М |  |  |  |  | 1556.73 | 1 | 3113.46
4 | 14.4.04.12-0008 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0.00024 | 1 | 0.00048 | 1074000 | 1 | 515.52
5 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.009 | 1 | 0.018 | 71600 | 1 | 1288.8
6 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.5 | 1 | 1 | 151.36 | 1 | 151.36
7 | 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-5 мм | т | 0.0015 | 1 | 0.003 | 385924 | 1 | 1157.77
|  | ЗТ | чел.-ч | 38.1 | 1 | 76.2
|  | ЗМ | чел.-ч | 11.08 | 1 | 22.16
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 68268.38 |  | 136536.76
|  | ФОТ | [6 empty] | 87142.22
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 88885.06
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 44442.53
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 269864
11 | СТЭНЕРДЖИГРУПП | Подстанция 2КТПН-630-6/0,4кВ | шт | 1 | 1 | 1 | 5341090.08 | 1 | 5341090.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5341090
12 | СТООО | Доставка КТПН с порта г. Магадан до склада | шт | 1 | 1 | 1 | 20000 | 1 | 20000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20000
13 | СТППУ | Работа автокрана КС-45719 | маш.-ч. | 2 | 1 | 2 | 2600 | 1 | 5200
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5200
14 | СТППУ | Доставка КТПН со склада до строительной площадки автомобилем КАМАЗ | маш.-ч. | 4 | 1 | 4 | 5833.33 | 1 | 23333.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23333
|  | Итого прямые затраты по разделу 1 | [6 empty] | 5922434
в том числе :
|  | Оплата труда | [6 empty] | 70902
|  | Эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 95473
|  | Материальные ресурсы | [6 empty] | 5756057
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 104285
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 54000
| (справочно) | Итого ФОТ | [6 empty] | 98117
|  | Итого по разделу 1 | [6 empty] | 6080719
Раздел 2. Заземление КТПН
Уравнительный контур заземления
15 | 05-01-054-03 ГЭСН 81-02-05-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3 | м | 27.6 | 1 | 27.6
| 1 | ОТ | [6 empty] | 34426.03
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,8 | чел.-ч | 1.3 | 1 | 35.88 | 959.48 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2473.26 | 1 | 68261.98
1 | 91.04.01-077 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей глубина бурения до 200 м, грузоподъемность до 4 т | маш.-ч. | 0.45 | 1 | 12.42 | 5245.17 | 1 | 65145.01
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.05 | 1 | 1.38 | 2258.52 | 1 | 3116.76
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 492.53 | 1 | 13593.83
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5 | 1 | 13.8 |  | 1 | 13593.83
| 4 | М |  |  |  |  | 114.08 | 1 | 3148.61
3 | 23.3.01.04-0068 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0.01 | 1 | 0.276 | 11407.74 | 1 | 3148.54
| 02.1.01.01-0001 | Глина | м3 | по проекту
| 01.3.05.38 | Химреагенты | т | по проекту
| 01.4.03.06 | Расход бурового инструмента | компл | по проекту
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.3 | 1 | 35.88
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.5 | 1 | 13.8
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3834.66 |  | 105836.62
|  | ФОТ | [6 empty] | 48019.86
| К.С. 812/пр-005.1 | НР - Свайные работы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 |  |  | 59064.43
| 774/пр-005.1 | СП - Свайные работы для районов Крайнего Севера | % | 70 | 1 | 70 |  |  | 33613.9
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 198515
16 | 08-02-471-04 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм | 10 шт. | 0.8 | 1 | 0.8
| 1 | ОТ | [6 empty] | 6026.57
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 7.21 | 1.2469 | 7.1921 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1056.2 | 1.2469 | 1053.58
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.13 | 1.2469 | 0.12968 | 3221.51 | 1 | 417.76
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2.19 | 1.2469 | 2.1846 | 156.98 | 1 | 342.93
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.13 | 1.2469 | 0.12968 | 2258.52 | 1 | 292.88
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 256.12 | 1.2469 | 255.48
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.26 | 1.2469 | 0.25936 |  | 1 | 255.48
| 4 | М |  |  |  |  | 6948.12 | 1.2469 | 6930.89
4 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 1.604 | 1.2469 | 1.6 | 3415.03 | 1 | 5464.05
5 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.62555 | 1.2469 | 0.624 | 151.36 | 1 | 94.45
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.21 | 1.2469 | 7.1921
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.26 | 1.2469 | 0.25936
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 14045.87 |  | 14011.04
|  | ФОТ | [6 empty] | 6282.05
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 6407.69
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 3203.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 23623
17 | СТ"ВИНАТ" | Сталь круглая диаметром 20 мм | кг | 59.184 | 1 | 59.184 | 96.25 | 1 | 7102.92
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7103
18 | 01-01-003-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,25 и к стоимости эксплуатации машин - 1,25 | 1000 м3 грунта | 0.02522 | 1 | 0.02522
| 1 | ОТ | [6 empty] | 455.54
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2 | чел.-ч | 7.26 | 3.5849 | 0.65638 | 694.02 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 66495.49 | 3.5849 | 4809.51
1 | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3 | маш.-ч. | 15.8 | 3.5849 | 1.4285 | 3366.86 | 1 | 4809.51
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 19454.94 | 3.5849 | 1407.15
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15.8 | 3.5849 | 1.4285 |  | 1 | 1407.15
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.26 | 3.5849 | 0.65638
|  | ЗМ | чел.-ч | 19.75 | 3.5849 | 1.4285
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 71534.08 |  | 5265.05
|  | ФОТ | [6 empty] | 1862.69
| К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  | 1806.81
| 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  | 856.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 7929
19 | 01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0.0078 | 1 | 0.0078
| 1 | ОТ | [6 empty] | 3439.52
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2 | чел.-ч | 248 | 2.562 | 4.9559 | 694.02 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 248 | 2.562 | 4.9559
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 172116.96 |  | 3439.52
|  | ФОТ | [6 empty] | 3439.52
| К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  | 3198.75
| 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 |  |  | 1375.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 8014
20 | 08-02-472-02 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее) | 100 м | 0.65 | 1 | 0.65
| 1 | ОТ | [6 empty] | 9779.59
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 14.4 | 1.2469 | 11.671 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1519.85 | 1.2469 | 1231.82
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.2 | 1.2469 | 0.1621 | 3221.51 | 1 | 522.2
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2.7 | 1.2469 | 2.1883 | 156.98 | 1 | 343.52
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.2 | 1.2469 | 0.1621 | 2258.52 | 1 | 366.1
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 394.02 | 1.2469 | 319.35
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 1.2469 | 0.32419 |  | 1 | 319.35
| 4 | М |  |  |  |  | 12771.83 | 1.2469 | 10351.38
4 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 2.9674 | 1.2469 | 2.405 | 3415.03 | 1 | 8213.15
5 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.72179 | 1.2469 | 0.585 | 151.36 | 1 | 88.55
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.4 | 1.2469 | 11.671
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.4 | 1.2469 | 0.32419
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 26358.02 |  | 21362.79
|  | ФОТ | [6 empty] | 10098.94
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 10300.91
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 5150.46
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 36814
21 | СТООО"ВИНАТ" | Сталь полосовая 40х4 мм | кг | 81.64 | 1 | 81.64 | 100.83 | 1 | 10264.18
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10264
22 | 01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.078 | 1 | 0.078
| 1 | ОТ | [6 empty] | 10793.95
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 1,5 | чел.-ч | 97.2 | 2.135 | 16.1867 | 666.84 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 97.2 | 2.135 | 16.1867
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 64816.85 |  | 10793.95
|  | ФОТ | [6 empty] | 10793.95
| К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  | 10038.37
| 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 |  |  | 4317.58
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25150
23 | 01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0182 | 1 | 0.0182
| 1 | ЭМ |  |  |  |  | 9566.27 | 2.8679 | 499.32
1 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 3.8 | 2.8679 | 0.19834 | 2517.44 | 1 | 499.32
| 2 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 3743.23 | 2.8679 | 195.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8 | 2.8679 | 0.19834 |  | 1 | 195.38
|  | ЗМ | чел.-ч | 3.8 | 2.8679 | 0.19834
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9566.27 |  | 499.32
|  | ФОТ | [6 empty] | 195.38
| К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  | 189.52
| 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  | 89.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 779
Глубинный заземлитель
24 | 04-01-052-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0.69 | 1 | 0.69
| 1 | ОТ | [6 empty] | 31430.36
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4 | чел.-ч | 46.86 | 1.1341 | 36.6693 | 857.13 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 358314.74 | 1.1341 | 280391.68
1 | 91.18.01-004 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч. | 46.66 | 1.1341 | 36.5128 | 2760.85 | 1 | 100806.37
2 | 91.04.01-053 | Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.-ч. | 46.66 | 1.1341 | 36.5128 | 4918.42 | 1 | 179585.3
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 91925.8 | 1.1341 | 71934.6
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 93.32 | 1.1341 | 73.0256 |  | 1 | 71934.6
| 4 | М |  |  |  |  | 12103.51 | 1.1341 | 9471.35
3 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.026453 | 1.1341 | 0.0207 | 34.94 | 1 | 0.72
4 | 03.2.02.10-0001 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 0.0088176 | 1.1341 | 0.0069 | 7673.8 | 1 | 52.95
5 |  | Ресурса нет в кодификаторе ресурсов. |  | 0.0009787 | 1.1341 | 0.0007659 | 0 | 1 | 0
6 | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж | кг | 0.88176 | 1.1341 | 0.69 | 103.1 | 1 | 71.14
7 | 23.3.10.02-0001 | Кондуктор (обсадная колонна) для крепления грунтов методом струйной цементации | м | 0.89939 | 1.1341 | 0.7038 | 11688.84 | 1 | 8226.61
| 01.4.01.06 | Коронки | шт | по проекту
| 01.4.01.08 | Пневмоударники погружные | шт | по проекту
| 01.4.02.04 | Штанги буровые | шт | по проекту
|  | ЗТ | чел.-ч | 46.86 | 1.1341 | 36.6693
|  | ЗМ | чел.-ч | 93.32 | 1.1341 | 73.0256
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 410583.36 |  | 321293.39
|  | ФОТ | [6 empty] | 103364.96
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  | 114735.11
| 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 |  |  | 46514.24
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 482543
25 | 04-02-010-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Установка труб в скважины | 10 м закрепленной скважины | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 2955.1
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4 | чел.-ч | 1.52 | 1.1341 | 3.4477 | 857.13 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 995.84 | 1.1341 | 2258.76
1 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 0.26 | 1.1341 | 0.58973 | 271.32 | 1 | 160.01
2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.14 | 1.1341 | 0.31755 | 3221.51 | 1 | 1022.98
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.21 | 1.1341 | 0.47632 | 2258.52 | 1 | 1075.78
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 344.77 | 1.1341 | 782.01
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 1.1341 | 0.79387 |  | 1 | 782.01
| 4 | М |  |  |  |  | 66.66 | 1.1341 | 151.2
4 | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0001764 | 1.1341 | 0.0004 | 85762.48 | 1 | 34.3
5 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0002645 | 1.1341 | 0.0006 | 165023.68 | 1 | 99.01
| 01.4.01.01 | Башмаки колонные для обсадных труб | шт | по проекту
| 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб | шт | по проекту
| 23.3.10.02 | Трубы | м | по проекту
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.52 | 1.1341 | 3.4477
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.35 | 1.1341 | 0.79387
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2365.34 |  | 5365.06
|  | ФОТ | [6 empty] | 3737.11
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  | 4148.19
| 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 |  |  | 1681.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11195
26 | СТООО"ВИНАТ" | Труба 127х4мм | кг | 242.6 | 1 | 242.6 | 105.42 | 1 | 29004.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 29004
27 | 04-02-007-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Резка труб, наружным диаметром: до 168 мм | резка | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 312.01
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5 | чел.-ч | 0.17 | 1.1341 | 0.38559 | 809.16 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 48.66 | 1.1341 | 110.37
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.02 | 1.1341 | 0.045364 | 2258.52 | 1 | 102.46
2 | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 0.15 | 1.1341 | 0.34023 | 23.26 | 1 | 7.91
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 19.7 | 1.1341 | 44.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 1.1341 | 0.045364 |  | 1 | 44.68
| 4 | М |  |  |  |  | 15.98 | 1.1341 | 36.25
3 | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.13226 | 1.1341 | 0.3 | 89.07 | 1 | 26.72
4 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.026453 | 1.1341 | 0.06 | 87.21 | 1 | 5.23
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.17 | 1.1341 | 0.38559
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.02 | 1.1341 | 0.045364
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 202.2 |  | 458.63
|  | ФОТ | [6 empty] | 356.69
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  | 395.93
| 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 |  |  | 160.51
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1015
28 | 04-02-006-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сварка труб, наружным диаметром: до 168 мм | сварка | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 1541.67
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5 | чел.-ч | 0.84 | 1.1341 | 1.9053 | 809.16 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 223.37 | 1.1341 | 506.65
1 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 0.74 | 1.1341 | 1.6785 | 271.32 | 1 | 455.4
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.01 | 1.1341 | 0.022682 | 2258.52 | 1 | 51.23
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 9.85 | 1.1341 | 22.34
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 1.1341 | 0.022682 |  | 1 | 22.34
| 4 | М |  |  |  |  | 132.02 | 1.1341 | 299.45
3 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0007054 | 1.1341 | 0.0016 | 165023.68 | 1 | 264.04
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.84 | 1.1341 | 1.9053
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.01 | 1.1341 | 0.022682
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1035.08 |  | 2347.77
|  | ФОТ | [6 empty] | 1564.01
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  | 1736.06
| 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 |  |  | 703.81
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4788
29 | 04-02-004-02 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Свободный спуск глубинного заземлителя из уголка 75х75х5мм | 10м | 6 | 1 | 6
| 1 | ОТ | [6 empty] | 30010.66
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4 | чел.-ч | 4.68 | 1.2469 | 35.013 | 857.13 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 659.2 | 1.2469 | 4931.74
1 | 91.17.04-036 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, номинальный сварочный ток 250-400 А | маш.-ч. | 1.17 | 1.2469 | 8.7532 | 271.32 | 1 | 2374.93
2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.05 | 1.2469 | 0.37407 | 3221.51 | 1 | 1205.07
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.08 | 1.2469 | 0.59851 | 2258.52 | 1 | 1351.75
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 128.05 | 1.2469 | 957.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 1.2469 | 0.97258 |  | 1 | 957.99
| 4 | М |  |  |  |  | 37933.61 | 1.2469 | 283796.51
4 | 19.3.03.01-0042 | Кассета фильтрующая, класс EU4, для фильтра ФВК-100 | шт | 13.3665 | 1.2469 | 100.0002 | 2264.13 | 1 | 226413.45
5 | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0009624 | 1.2469 | 0.0072 | 165023.68 | 1 | 1188.17
| 01.4.03.06 | Центраторы пружинные для обсадных труб | шт | по проекту
| 23.3.10.02 | Трубы | м | по проекту
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.68 | 1.2469 | 35.013
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.13 | 1.2469 | 0.97258
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42604.18 |  | 318738.91
|  | ФОТ | [6 empty] | 30968.65
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  | 34375.21
| 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 |  |  | 13935.9
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 367050
30 | СТООО"ВИНАТ" | Уголок стальной 75х75х5 | кг | 348 | 1 | 348 | 105.42 | 1 | 45743.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 45744
31 | 04-04-003-02 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения: смесь грунта и соли | 10м3 | 0.228 | 1 | 0.228
| 1 | ОТ | [6 empty] | 18245.4
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3 | чел.-ч | 92.7 | 1.1341 | 23.9699 | 761.18 | 1
| 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | по проекту
| 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 10.1 | 1 | 2.3028
|  | ЗТ | чел.-ч | 92.7 | 1.1341 | 23.9699
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70561.39 |  | 18245.4
31.1 | 02.3.01.02-002 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 10.1 | 1 | 2.3028 | 786.88 | 1.1341 | 2055.02
|  | ФОТ | [6 empty] | 18245.4
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  | 20252.39
| 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 |  |  | 8210.43
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 48756
32 | СТ01.7.10.12-0131 .7.10.12-0131 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр | Соль поваренная | кг | 120 | 1 | 120 | 68.45 | 1 | 9315.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9316
33 | СТИПЖЕЛТОВ | Песок для строительных работ | м3 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2121.6 | 1 | 5304
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5304
34 | 01-01-003-09 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,25 и к стоимости эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2 | 1000 м3 грунта | 0.01358 | 1 | 0.01358
| 1 | ОТ | [6 empty] | 158.34
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2 | чел.-ч | 11.2 | 1.5 | 0.22814 | 694.02 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 118297.88 | 1.5 | 1606.49
1 | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч. | 24.5 | 1.5 | 0.49906 | 3218.99 | 1 | 1606.49
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 36200.96 | 1.5 | 491.61
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24.5 | 1.5 | 0.49906 |  | 1 | 491.61
|  | ЗТ | чел.-ч | 11.2 | 1.5 | 0.22814
|  | ЗМ | чел.-ч | 36.75 | 1.5 | 0.49906
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 126070.9 |  | 1764.83
|  | ФОТ | [6 empty] | 649.95
| К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  | 630.45
| 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  | 298.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2694
35 | 01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0.0042 | 1 | 0.0042
| 1 | ОТ | [6 empty] | 867.47
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2 | чел.-ч | 248 | 1.2 | 1.2499 | 694.02 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 248 | 1.2 | 1.2499
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 172116.96 |  | 867.47
|  | ФОТ | [6 empty] | 867.47
| К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  | 806.75
| 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 |  |  | 346.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2021
36 | 08-02-472-02 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2(в траншее) | 100 м | 0.35 | 1 | 0.35
| 1 | ОТ | [6 empty] | 4223.22
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 14.4 | 1 | 5.04 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1519.85 | 1 | 531.95
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.2 | 1 | 0.07 | 3221.51 | 1 | 225.51
2 | 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч. | 2.7 | 1 | 0.945 | 156.98 | 1 | 148.35
3 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.2 | 1 | 0.07 | 2258.52 | 1 | 158.1
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 394.02 | 1 | 137.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 1 | 0.14 |  | 1 | 137.91
| 4 | М |  |  |  |  | 12771.83 | 1 | 4470.14
4 | 14.4.02.09-0301 | Композиция антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 3.7 | 1 | 1.295 | 3415.03 | 1 | 4422.46
5 | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.9 | 1 | 0.315 | 151.36 | 1 | 47.68
|  | ЗТ | чел.-ч | 14.4 | 1 | 5.04
|  | ЗМ | чел.-ч | 0.4 | 1 | 0.14
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 26358.02 |  | 9225.31
|  | ФОТ | [6 empty] | 4361.13
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 4448.35
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 2224.17
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15898
37 | СТООО"ВИНАТ" | Сталь полосовая 40х4 мм | кг | 43.96 | 1 | 43.96 | 100.83 | 1 | 4432.49
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4432
38 | 01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.042 | 1 | 0.042
| 1 | ОТ | [6 empty] | 2722.31
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 1,5 | чел.-ч | 97.2 | 1 | 4.0824 | 666.84 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 97.2 | 1 | 4.0824
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 64816.85 |  | 2722.31
|  | ФОТ | [6 empty] | 2722.31
| К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  | 2531.75
| 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 |  |  | 1088.92
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6343
39 | 01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0098 | 1 | 0.0098
| 1 | ЭМ |  |  |  |  | 9566.27 | 1 | 93.75
1 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 3.8 | 1 | 0.03724 | 2517.44 | 1 | 93.75
| 2 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 3743.23 | 1 | 36.68
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8 | 1 | 0.03724 |  | 1 | 36.68
|  | ЗМ | чел.-ч | 3.8 | 1 | 0.03724
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9566.27 |  | 93.75
|  | ФОТ | [6 empty] | 36.68
| К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  | 35.58
| 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  | 16.87
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 146
|  | Итого прямые затраты по разделу 2 | [6 empty] | 955546
в том числе :
|  | Оплата труда | [6 empty] | 157388
|  | Эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 366288
|  | Материальные ресурсы | [6 empty] | 431870
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 275102
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 123792
| (справочно) | Итого ФОТ | [6 empty] | 247567
|  | Итого по разделу 2 | [6 empty] | 1354440
Раздел 3. Укладка кабеля 6кВ
40 | 01-01-009-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0.4656 | 1 | 0.4656
| 1 | ЭМ |  |  |  |  | 67337.2 | 1 | 31352.2
1 | 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 1,0 м3 | маш.-ч. | 20 | 1 | 9.312 | 3366.86 | 1 | 31352.2
| 2 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 19701.2 | 1 | 9172.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20 | 1 | 9.312 |  | 1 | 9172.88
|  | ЗМ | чел.-ч | 20 | 1 | 9.312
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 67337.2 |  | 31352.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 9172.88
| К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  | 8897.69
| 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  | 4219.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 44469
41 | 01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.144 | 1 | 0.144
| 1 | ОТ | [6 empty] | 24784.84
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2 | чел.-ч | 248 | 1 | 35.712 | 694.02 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 248 | 1 | 35.712
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 172116.96 |  | 24784.84
|  | ФОТ | [6 empty] | 24784.84
| К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  | 23049.9
| 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 |  |  | 9913.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 57749
42 | 08-02-142-01 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 5.28 | 1 | 5.28
| 1 | ОТ | [6 empty] | 33684.35
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 5.3 | 1.4365 | 40.199 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8808.23 | 1.4365 | 66807.96
1 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 3.9 | 1.4365 | 29.5804 | 2258.52 | 1 | 66807.94
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 3841.73 | 1.4365 | 29138.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.9 | 1.4365 | 29.5804 |  | 1 | 29138.45
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.3 | 1.4365 | 40.199
|  | ЗМ | чел.-ч | 3.9 | 1.4365 | 29.5804
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 13249.31 |  | 100492.31
|  | ФОТ | [6 empty] | 62822.8
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 64079.25
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 32039.63
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 196611
43 | СТЦЕНА | Песок для строительных работ | м3 | 76.8 | 1 | 76.8 | 2121.6 | 1 | 162938.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 162939
44 | 08-02-141-04 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 4.8 | 1 | 4.8
| 1 | ОТ | [6 empty] | 70145.62
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 17.44 | 1 | 83.712 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7833.75 | 1 | 37602
1 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 3.97 | 1 | 19.056 | 17.44 | 1 | 332.34
2 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 1.32 | 1 | 6.336 | 3221.51 | 1 | 20411.49
3 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч. | 3.97 | 1 | 19.056 | 133.72 | 1 | 2548.17
4 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 1.32 | 1 | 6.336 | 2258.52 | 1 | 14309.98
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 2600.56 | 1 | 12482.69
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.64 | 1 | 12.672 |  | 1 | 12482.69
| 4 | М |  |  |  |  | 1015.45 | 1 | 4874.16
5 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.096 | 1 | 0.4608 | 98.8 | 1 | 45.53
6 | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.25 | 1 | 1.2 | 409.55 | 1 | 491.46
7 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 1 | 0.000288 | 112081.21 | 1 | 32.28
8 | 08.3.07.01-0076 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.001 | 1 | 0.0048 | 71600 | 1 | 343.68
9 | 08.3.08.02-0052 | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50x50x5 мм | т | 0.01 | 1 | 0.048 | 82526.16 | 1 | 3961.26
|  | ЗТ | чел.-ч | 17.44 | 1 | 83.712
|  | ЗМ | чел.-ч | 2.64 | 1 | 12.672
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23462.87 |  | 112621.78
|  | ФОТ | [6 empty] | 82628.31
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 84280.87
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 42140.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 239043
45 | СТЦЕНА | Кабель ААбЛу 3х120 | м | 528 | 1 | 528 | 1410.17 | 1 | 744569.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 744570
46 | 08-02-143-01 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 50/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 4.8 | 1 | 4.8
| 1 | ОТ | [6 empty] | 20955.22
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 5.21 | 1 | 25.008 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 9480.45 | 1 | 45506.16
1 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 1.73 | 1 | 8.304 | 3221.51 | 1 | 26751.42
2 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 1.73 | 1 | 8.304 | 2258.52 | 1 | 18754.75
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 3408.3 | 1 | 16359.84
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.46 | 1 | 16.608 |  | 1 | 16359.84
|  | ЗТ | чел.-ч | 5.21 | 1 | 25.008
|  | ЗМ | чел.-ч | 3.46 | 1 | 16.608
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 13846.12 |  | 66461.38
|  | ФОТ | [6 empty] | 37315.06
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 38061.36
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 19030.68
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 123553
47 | СТЦЕНА | Полублок | м3 | 19.2 | 1 | 19.2 | 18234.54 | 1 | 350103.17
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 350103
48 | 08-02-159-07 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Муфта соединительная в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 3787.48
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 2.26 | 1 | 4.52 | 837.94 | 1
| 2 | М |  |  |  |  | 68.03 | 1 | 136.06
1 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.024 | 1 | 0.048 | 98.8 | 1 | 4.74
2 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 1 | 0.0016 | 64273.89 | 1 | 102.84
3 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 1e-05 | 1 | 2e-05 | 116073.77 | 1 | 2.32
4 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.15 | 1 | 0.3 | 87.21 | 1 | 26.16
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.26 | 1 | 4.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1961.77 |  | 3923.54
|  | ФОТ | [6 empty] | 3787.48
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 3863.23
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 1931.61
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9718
49 | СТЦЕНА | Муфта 3СТп-10 70/120Б (КВТ) | шт | 2 | 1 | 2 | 7894.33 | 1 | 15788.66
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15789
50 | 08-02-159-07 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Муфта концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 4 | 1 | 4
| 1 | ОТ | [6 empty] | 7574.96
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 2.26 | 1 | 9.04 | 837.94 | 1
| 2 | М |  |  |  |  | 68.03 | 1 | 272.12
1 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.024 | 1 | 0.096 | 98.8 | 1 | 9.48
2 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 1 | 0.0032 | 64273.89 | 1 | 205.68
3 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 1e-05 | 1 | 4e-05 | 116073.77 | 1 | 4.64
4 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.15 | 1 | 0.6 | 87.21 | 1 | 52.33
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.26 | 1 | 9.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1961.77 |  | 7847.08
|  | ФОТ | [6 empty] | 7574.96
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 7726.46
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 3863.23
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19437
51 | СТЦЕНА | Муфта 3СТп-10 70/120Б | шт | 4 | 1 | 4 | 5100.65 | 1 | 20402.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20403
52 | 08-02-146-05 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.28 | 1 | 0.28
| 1 | ОТ | [6 empty] | 5706.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 24.32 | 1 | 6.8096 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29767.34 | 1 | 8334.86
1 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч. | 7.42 | 1 | 2.0776 | 3750.59 | 1 | 7792.23
2 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 5.57 | 1 | 1.5596 | 17.44 | 1 | 27.2
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.2 | 1 | 0.056 | 3221.51 | 1 | 180.4
4 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч. | 5.57 | 1 | 1.5596 | 133.72 | 1 | 208.55
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.2 | 1 | 0.056 | 2258.52 | 1 | 126.48
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 7703.17 | 1 | 2156.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.82 | 1 | 2.1896 |  | 1 | 2156.89
| 4 | М |  |  |  |  | 834.24 | 1 | 233.59
6 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.245 | 1 | 0.0686 | 98.8 | 1 | 6.78
7 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 | 1 | 0.0008064 | 112081.21 | 1 | 90.38
8 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0005 | 1 | 0.00014 | 974476 | 1 | 136.43
|  | ЗТ | чел.-ч | 24.32 | 1 | 6.8096
|  | ЗМ | чел.-ч | 7.82 | 1 | 2.1896
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50980.28 |  | 14274.49
|  | ФОТ | [6 empty] | 7862.93
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 8020.18
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 4010.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 26305
53 | СТЦЕНА | Кабель ААбЛу 3х120 | м | 30.8 | 1 | 30.8 | 1410.17 | 1 | 43433.24
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 43433
54 | 08-02-159-07 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Муфта концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 3787.48
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 2.26 | 1 | 4.52 | 837.94 | 1
| 2 | М |  |  |  |  | 68.03 | 1 | 136.06
1 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.024 | 1 | 0.048 | 98.8 | 1 | 4.74
2 | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0008 | 1 | 0.0016 | 64273.89 | 1 | 102.84
3 | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 1e-05 | 1 | 2e-05 | 116073.77 | 1 | 2.32
4 | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.15 | 1 | 0.3 | 87.21 | 1 | 26.16
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.26 | 1 | 4.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1961.77 |  | 3923.54
|  | ФОТ | [6 empty] | 3787.48
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 3863.23
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 1931.61
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9718
55 | СТЦЕНА | Муфта 3КНТП-10 70х120 | шт | 2 | 1 | 2 | 5100.65 | 1 | 10201.3
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 10201
56 | 08-02-146-05 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.4 | 1 | 0.4
| 1 | ОТ | [6 empty] | 8151.48
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,8 | чел.-ч | 24.32 | 1 | 9.728 | 837.94 | 1
| 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29767.34 | 1 | 11906.94
1 | 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч. | 7.42 | 1 | 2.968 | 3750.59 | 1 | 11131.75
2 | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч. | 5.57 | 1 | 2.228 | 17.44 | 1 | 38.86
3 | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.2 | 1 | 0.08 | 3221.51 | 1 | 257.72
4 | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч. | 5.57 | 1 | 2.228 | 133.72 | 1 | 297.93
5 | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.2 | 1 | 0.08 | 2258.52 | 1 | 180.68
| 3 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 7703.17 | 1 | 3081.27
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.82 | 1 | 3.128 |  | 1 | 3081.27
| 4 | М |  |  |  |  | 834.24 | 1 | 333.7
6 | 01.7.06.07-0002 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 0.245 | 1 | 0.098 | 98.8 | 1 | 9.68
7 | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.00288 | 1 | 0.001152 | 112081.21 | 1 | 129.12
8 | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | т | 0.0005 | 1 | 0.0002 | 974476 | 1 | 194.9
|  | ЗТ | чел.-ч | 24.32 | 1 | 9.728
|  | ЗМ | чел.-ч | 7.82 | 1 | 3.128
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 50980.28 |  | 20392.12
|  | ФОТ | [6 empty] | 11232.75
| К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  | 11457.4
| 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  | 5728.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37578
57 | СТЦЕНА | Кабель ААбЛу 3х120 | м | 44 | 1 | 44 | 1410.17 | 1 | 62047.48
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 62047
58 | 01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.336 | 1 | 0.336
| 1 | ЭМ |  |  |  |  | 9566.27 | 1 | 3214.27
1 | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 3.8 | 1 | 1.2768 | 2517.44 | 1 | 3214.27
| 2 | в т.ч. ОТМ |  |  |  |  | 3743.23 | 1 | 1257.73
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.8 | 1 | 1.2768 |  | 1 | 1257.73
|  | ЗМ | чел.-ч | 3.8 | 1 | 1.2768
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9566.27 |  | 3214.27
|  | ФОТ | [6 empty] | 1257.73
| К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  | 1219.99
| 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  | 578.55
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5013
59 | 01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 1.44 | 1 | 1.44
| 1 | ОТ | [6 empty] | 93336.26
|  | Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 1,5 | чел.-ч | 97.2 | 1 | 139.968 | 666.84 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 97.2 | 1 | 139.968
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 64816.85 |  | 93336.26
|  | ФОТ | [6 empty] | 93336.26
| К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  | 86802.73
| 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 |  |  | 37334.51
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 217474
|  | Итого прямые затраты по разделу 3 | [6 empty] | 1892108
в том числе :
|  | Оплата труда | [6 empty] | 271912
|  | Эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 204725
|  | Материальные ресурсы | [6 empty] | 1415471
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 341321
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 162725
| (справочно) | Итого ФОТ | [6 empty] | 345562
|  | Итого по разделу 3 | [6 empty] | 2396154
Раздел 4. Пусконаладочные работы
60 | 01-11-013-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 1782.42
| 420-21707 | Инженер, категория III | чел.-ч | 0.5 | 1 | 1 | 881.2 | 1
| 420-21717 | Рабочий, разряд 6 | чел.-ч | 0.5 | 1 | 1 | 901.22 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 1 | 1 | 2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 891.21 |  | 1782.42
|  | ФОТ | [6 empty] | 1782.42
| К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  | 1390.29
| 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  | 641.67
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3814
|  | в т.ч. ПНР вхолостую | % |  |  | 80 |  |  | 3051.2
|  | в т.ч. ПНР под нагрузкой | % |  |  | 20 |  |  | 762.8
61 | 01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 8 | 1 | 8
| 1 | ОТ | [6 empty] | 7129.68
| 420-21707 | Инженер, категория III | чел.-ч | 0.5 | 1 | 4 | 881.2 | 1
| 420-21717 | Рабочий, разряд 6 | чел.-ч | 0.5 | 1 | 4 | 901.22 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 1 | 1 | 8
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 891.21 |  | 7129.68
|  | ФОТ | [6 empty] | 7129.68
| К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  | 5561.15
| 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  | 2566.68
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15258
|  | в т.ч. ПНР вхолостую | % |  |  | 80 |  |  | 12206.4
|  | в т.ч. ПНР под нагрузкой | % |  |  | 20 |  |  | 3051.6
62 | 01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.08 | 1 | 0.08
| 1 | ОТ | [6 empty] | 924.01
| 420-21707 | Инженер, категория III | чел.-ч | 6.48 | 1 | 0.5184 | 881.2 | 1
| 420-21717 | Рабочий, разряд 6 | чел.-ч | 6.48 | 1 | 0.5184 | 901.22 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.96 | 1 | 1.0368
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11550.09 |  | 924.01
|  | ФОТ | [6 empty] | 924.01
| К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  | 720.73
| 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  | 332.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1977
|  | в т.ч. ПНР вхолостую | % |  |  | 80 |  |  | 1581.6
|  | в т.ч. ПНР под нагрузкой | % |  |  | 20 |  |  | 395.4
63 | 01-11-028-02 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измерение | 2 | 1 | 2
| 1 | ОТ | [6 empty] | 142.6
| 420-21707 | Инженер, категория III | чел.-ч | 0.04 | 1 | 0.08 | 881.2 | 1
| 420-21717 | Рабочий, разряд 6 | чел.-ч | 0.04 | 1 | 0.08 | 901.22 | 1
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.08 | 1 | 0.16
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 71.3 |  | 142.6
|  | ФОТ | [6 empty] | 142.6
| К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  | 111.23
| 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  | 51.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 305
|  | в т.ч. ПНР вхолостую | % |  |  | 80 |  |  | 244
|  | в т.ч. ПНР под нагрузкой | % |  |  | 20 |  |  | 61
|  | Итого прямые затраты по разделу 4 | [6 empty] | 9979
в том числе :
|  | Оплата труда | [6 empty] | 9979
|  | Итого накладные расходы | [6 empty] | 7783
|  | Итого сметная прибыль | [6 empty] | 3593
| (справочно) | Итого ФОТ | [6 empty] | 9979
|  | Итого по разделу 4 | [6 empty] | 21355
Раздел 5. Прочие работы
64 | СТООО | Исполнительная съемка 2КТПН и КЛ-6 | услуга | 1 | 1 | 1 | 30000 | 1 | 30000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 30000
65 | СТЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ | Доставка кабеля (Москва - Магадан) | услуга | 1 | 1 | 1 | 75403 | 1 | 75403
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 75403
|  | Итого прямые затраты по разделу 5 | [6 empty] | 105403
в том числе :
|  | Материальные ресурсы | [6 empty] | 105403
|  | Итого по разделу 5 | [6 empty] | 105403
|  | Всего прямые затраты по cмете | [6 empty] | 8885470
в том числе :
|  | Оплата труда | [6 empty] | 510181
|  | Эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 666485
|  | Материальные ресурсы | [6 empty] | 7708801
|  | Всего накладные расходы | [6 empty] | 728491
|  | Всего сметная прибыль | [6 empty] | 344110
| (справочно) | Итого ФОТ | [6 empty] | 701225
|  | ВСЕГО по cмете | [6 empty] | 9958071
|  | ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки) | [6 empty] | 1577238
|  | ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки) | [6 empty] | 1008162
|  | ВСЕГО прочие затраты по cмете | [6 empty] | 7372671
|  | в т.ч. пусконаладочные работы (ПНР) | [6 empty] | 21355
|  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" | [6 empty] | 17085
|  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | [6 empty] | 4270
|  | Непредвиденные расходы | 3% | [5 empty] | 298742.13
|  | ВСЕГО по cмете | [6 empty] | 10256813.13
|  | НДС | 20% | [5 empty] | 2051362.626
|  | ВСЕГО по cмете | [6 empty] | 12308175.756