## 22-08_ДВ
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | Строительство многоквартирных домов по Колымскому шоссе в городе Магадан расположенному по адресу: г. Магадан, Колымское шоссе, 15 А
Объект
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Формула расчета объемов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
РАЗДЕЛ 1.КЛ-10кВ
1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.017 | 1,7:100
2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0.15714 | 162.0,97:1000
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к нормам затрат труда - 1,2 | 100 м3 грунта | 0.0486 | 162.0,03:100
4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 1.62 | (105+57):100
5 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 | 100 м | 0.57 | 57:100
6 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 29.16 | 29,16
7 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром 160 мм | 100 м | 0.08 | (4+4):100
8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.08 | (4+4):100
9 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 100 м | 2.11 | (105+53+53):100
10 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | 100 м | 1.58 | (105+53):100
11 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего | 100 м | 0.53 | 53:100
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.3987 | 132,9.0,3:100
13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.09303 | 132,9.0,7:1000
14 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 м | 0.48 | (12+12+12+12):100
15 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 6 | 6
16 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт | 0.18 | 18:100
РАЗДЕЛ 2.Заземление
Уравнительный контур заземления
17 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3 | м | 18 | 3.6
18 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.6 | 6:10
19 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0.01746 | 18.0,97:1000
20 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0.0054 | 18.0,03:100
21 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее) | 100 м | 0.4 | 40:100
22 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.054 | 18.0,3:100
23 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0126 | 18.0,7:1000
24 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.82 | 82:100
Глубинный заземлитель
25 | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4 | 100 м бурения скважины | 0.6 | 2.30:100
26 | Установка труб в скважины | 10 м закрепленной скважины | 2 | 10.2:10
27 | Резка труб, наружным диаметром: до 168 мм | резка | 2 | 2
28 | Сварка труб, наружным диаметром: до 168 мм | сварка | 2 | 2
29 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт | 0.2 | 2:10
30 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 | 0.076 | 0,38.2:10
31 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.00592 | 5,92:1000
32 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее) | 100 м | 0.35 | 35:100
РАЗДЕЛ 3.Работы в РУ-10 кВ, 0,4 кВ
33 | Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки | шт | 8 | 2+1+5
34 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 | шт | 1 | 1
35 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т | шт | 2 | 2
36 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.49 | (29+20):100
37 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2 | 100 м | 0.46 | (25+21):100
38 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (торцовая панель КСО) | м | 4 | 4
39 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м | 16 | 2,0.8
РАЗДЕЛ 4.Освещение
40 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.04 | 4:100
41 | Коробка ответвительная на стене | шт | 15 | 15
42 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0.13 | 13:100
43 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.97 | 97:100
44 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 0.97 | 97:100
45 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1 | 1
46 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм | шт | 1 | 1
47 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20 | шт | 10 | 10
48 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 10 | 10
49 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м | 0.85 | 85:100
РАЗДЕЛ 5.ПНР
50 | Измерение сопротивления изоляции | услуга | 3 | 3
51 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | услуга | 14 | 14
52 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | услуга | 2 | 2
53 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 2 | 2
54 | Испытание обмотки трансформатора силового | испытание | 2 | 2
РАЗДЕЛ 6.Прочие работы
55 | Исполнительная съемка трассы | услуга | 1 | 1
| Составил | Дробышева К.О.